附件1.

海口市琼山区2024年完善胡椒示范基地基础设施项目

实施内容清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 数量 |
| 1 | 水肥一体化节水灌溉技术应用及安装服务 | 水肥一体化灌溉管网技术应用及安装服务 | 干管PVC∅110水管铺设、管道粘连、搬运、配套辅材、工具等技术服务（含材料运输、装卸及二次转运，通水、防漏测试技术服务等） | 不少于262米 |
| 2 | 干管PVC∅90水管铺设、管道粘连、搬运、配套辅材、工具等技术服务（含材料运输、装卸及二次转运，通水、防漏测试技术服务等） | 不少于2933米 |
| 3 | 干管PVC∅75水管铺设、管道粘连、搬运、配套辅材、工具等技术服务（含材料运输、装卸及二次转运，通水、防漏测试技术服务等） | 不少于4950米 |
| 4 | 干管PVC∅63水管铺设、管道粘连、搬运、配套辅材、工具等技术服务（含材料运输、装卸及二次转运，通水、防漏测试技术服务等） | 不少于8125米 |
| 5 | 毛管PE∅25水管铺设、管道粘连、搬运、配套辅材、工具等技术服务等（含材料运输、装卸及二次转运，通水、防漏测试技术服务等） | 不少于81250米 |
| 6 | 水肥一体化喷淋技术应用 | 地插折射式微喷头满足与毛管连接，喷头（流量 40~60L/H）技术集成服务及参数制定、组装安装等（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于17490个 |
| 7 | 节水灌溉首部系统参数技术及安装服务 | 首部系统技术集成安装服务 | 中心控制系统控制柜等系统设备组装安装及技术服务（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于6台 |
| 8 | 离心泵65-250-15kw（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于6台 |
| 9 | 首部系统辅助配件技术安装及服务（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于6套 |
| 10 | 施肥系统技术服务 | 施肥系统技术设定及技术设备安装应用（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于6台 |
| 11 | 过滤系统技术服务 | 过滤系统技术参数设定及技术设备安装应用（含搬运、装卸及二次转运） | 不少于6组 |
| 12 | 电力系统技术服务 | 电力系统技术规划及参数设计、组装安装、检测、调试等。 | 1项 |